Sukcesywna dostawa oleju opałowego 

na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Postępowanie nr AG-312-10/17

Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr: AG-312- 10/17
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz DODR 
we Wrocławiu

Dostawa oleju opałowego w ilości 100 m³ do kotłowni DODR, ul. Zwycięska 4,

53-033 Wrocław

2. Parametry oleju opałowego dla kotłowni DODR we Wrocławiu.
	Właściwość:
	Parametry techniczne:

	​Gęstość w 15°C,  nie wyższa
	​860  kg/m3

	​Temperatura zapłonu, nie niższa
	​  56 °C

	​Temperatura płynięcia, nie wyższa
	​- 20 °C

	​Zawartość stałych  ciał obcych ,  nie wyższa 
	​24 mg/kg

	​Wartość opałowa, nie niższa
	​42,6 MJ/kg

	​Zawartość wody, nie wyższa
	​200 mg/kg

	​Zawartość siarki, nie wyższa
	​0,1 % 

	​Barwa
	​czerwona


3. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi 
i standardami jakościowymi w oparciu o obowiązujące normy techniczne.

4. Dostawa oleju opałowego nie może przekroczyć jednorazowo 2 x 20 000 dm³

5. Dostarczony przedmiot zamówienia fakturowany będzie zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C.

6. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu:

1) certyfikat jakości przedmiotu zamówienia – kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
2) dokument, będący aktualnym na dzień dostawy wydrukiem cennika ze strony internetowej producenta oleju opałowego, potwierdzony przez Wykonawcę czytelnym podpisem 
i pieczątką firmową;
3) próbkę dostarczonego oleju opałowego - druga próbka zostanie pobrana w obecności Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa. Pojemniki na próbki zapewnia Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania na własny koszt oraz ryzyko oleju opałowego na pisemne zamówienie Zamawiającego stosownie do potrzeb oraz możliwości magazynowych.

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć zamówioną partię oleju w dni robocze  
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 700 do 1400
lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, maksymalnie do 72 godzin od chwili przesłania Wykonawcy zamówienia.

9. Zamawiający będzie składać Wykonawcy zamówienia pocztą elektroniczną lub faxem 
a Wykonawca potwierdzi pisemnie Zamawiającemu przyjęcie zamówienia. Zamówienie będzie zawierało oznaczenie miejsca dostarczenia oleju, jego rodzaj oraz ilość.

10. W przypadku zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż przewidziane umową, Wykonawcy nie przysługują uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

11. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych na własny koszt i ryzyko.

12. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania dostawy.

13. Ewentualne różnice ilościowo-rodzajowe oraz jakościowe przedmiotu zamówienia wyjaśniane będą na bieżąco po otrzymanej partii zamówienia.

14. Koszt ubezpieczenia, transportu oraz dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 
po stronie Wykonawcy.

15. Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się autocysternami spełniającymi wymagania określone prawem w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych oraz w zakresie ochrony środowiska.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania każdorazowo od Wykonawcy okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny, którego numer musi być zgodny 
z numerem seryjnym licznika zainstalowanego w pojeździe dostawczym.

17. Każda dostawa przedmiotu zamówienia potwierdzana będzie Protokołem zdawczo-odbiorczym, który będzie zawierał: datę dostawy, ilość dostarczonego oleju, miejsce odbioru, informację dot. zgodności dostarczonego oleju opałowego z próbką oraz dołączone dokumenty wymienione 
w pkt 6.1) i 6.2).

18. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo w obecności pracownika Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Postępowanie nr: AG-312-10/17
Formularz Oferty

	pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy


Wykonawca

	Nazwa
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Adres siedziby
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby)
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Telefon
Adres e-mail
Faks
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

………………………………………………………….

	NIP

REGON
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisujący ofertę
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię, nazwisko, e-mail, telefon, fax)
	………………………………………………………….
………………………………………………………….


(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika)
OFERTA

dla 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

ul. Zwycięska 8 

53-033 Wrocław

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Oferuję wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania za cenę:

brutto:

…………………………… złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………)

w tym: 

netto:


…………………………… złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………)

podatek VAT

…………………………… złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………)

- zgodnie z poniższym zestawieniem kosztów zamówienia
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

	Cena netto*
producenta 1m3oleju opałowego

[zł]
	Marża 

wykonawcy**

[%]
	Cena netto 1m3
z marżą
[zł]***
	Ilość
dostawy

[m3]
	Wartość netto
[zł]
	Stawka 
 VAT
	Wartość
podatku
VAT 

[zł]
	Wartość brutto
[zł]

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (3) x (4)
	(6)
	(7) = (5) x (6)
	(8) = (5) + (7)

	
	
	
	100
	
	23 %
	
	



* w kolumnie 1 należy podać cenę netto producenta 1m3 oleju opałowego obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu 
   tj. z dnia 07.12.2017 r.

** w kolumnie 2 należy podać wielkość marży Wykonawcy (wartość musi być liczbą dodatnią), która będzie stała przez okres obowiązywania umowy

*** w kolumnie 3 cena netto 1m3 oleju opałowego musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia

3. Oświadczam, że termin realizacji dostawy wynosił będzie … godzin od otrzymania zamówienia.
4. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku 
z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5. Oświadczam, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy począwszy 
od daty zawarcia umowy.

6. Wybór niniejszej oferty:

 FORMCHECKBOX 


NIE prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

 FORMCHECKBOX 
1
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

	Lp.
	Nazwa (rodzaj)
	Wartość bez kwoty podatku

	1.
	
	

	…
	
	


7. Zamówienie zrealizujemy (Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację):
 FORMCHECKBOX 
1
BEZ udziału podwykonawców;

 FORMCHECKBOX 
1
z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

	Lp.
	Firma podwykonawcy
	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy

	1.
	
	

	…
	
	


(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postepowania).
8. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ 
i akceptuję go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty 
do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu 
i terminie przez niego wyznaczonym. 
9. Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.
10. Oświadczam, że wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego zostały uwzględnione.
11. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
12. Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
13. Oświadczam, że jestem: mikro/ małym/ średnim *, przedsiębiorstwem.
(Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
14. Oświadczam, że moje dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony WWW …………………………………………
15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)**


*     - niepotrzebne skreślić
** - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Postępowanie nr: AG-312-10/17




        Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający

	Nazwa: 
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

	Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:
	Sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu


Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Adres pocztowy: 
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Telefon:

Adres e-mail:

Faks:
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

………………………………………………………….


OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, oświadczamy, że:
1. brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwana dalej Ustawą.
2. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt V 1.2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania – zwanej dalej „SIWZ”.
3. powołujemy się  na zasoby niżej wskazanych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V.2. SIWZ w niżej wskazanym zakresie. 

 FORMCHECKBOX 

 TAK
 FORMCHECKBOX 
 NIE

Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….
…………………………………………………………

	Adres pocztowy: 
	…………………………………………………………
…………………………………………………………

	Zakres w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V.2. SIWZ
	………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….


Brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu z postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1Ustawy.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, oświadczamy, że podmioty wskazane powyżej będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, jako podwykonawcy, co najmniej w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V 1.2.) SIWZ.
4. 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia niżej wskazanym, podwykonawcom. 

 FORMCHECKBOX 

 TAK
 FORMCHECKBOX 
 NIE

Podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

	Nazwa:
	…………………………………………………………
…………………………………………………………

	Adres pocztowy: 
	…………………………………………………………
…………………………………………………………


Brak jest podstaw do wykluczenia ww. podwykonawców z postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


	
	


Instrukcja wypełniania:

1) wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.
Postępowanie nr: AG-312-10/17




        Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający

	Nazwa: 
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

	Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:
	Sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu


Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Adres pocztowy: 
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

	Telefon:

Adres e-mail:

Faks:
	………………………………………………………….
………………………………………………………….

………………………………………………………….


INFORMACJA WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informujemy, że należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), w skład której wchodzą:**

	L.p.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


*     - niepotrzebne skreślić

**   - jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zobowiązany
jest wypełnić odpowiednio tabelę
Postępowanie nr: AG-312-10/17












Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ   WYKONANYCH   LUB   WYKONYWANYCH   USŁUG
	L.p.
	Przedmiot

(rodzaj i miejsce wykonanych robót)
	Wartość zamówienia brutto
	Czas realizacji

(dzień–miesiąc–rok)
	Zamawiający
	Doświadczenie własne Wykonawcy / Wykonawca polega na wiedzy 
i doświadczeniu innych podmiotów *

	
	
	
	początek
	zakończenie
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	Własne / oddane do dyspozycji przez ………………………………… *

	2.
	
	
	
	
	
	Własne / oddane do dyspozycji przez ………………………………… *

	...
	
	
	
	
	
	Własne / oddane do dyspozycji przez ………………………………… *


UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne i jednoznaczne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2) SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowodów czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


*       niepotrzebne skreślić

�	Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację


� Zaznaczyć właściwe, a w przypadku opcji TAK uzupełnić informacje w tabeli


� W tym punkcie należy wskazać podwykonawców innych niż podmioty, o których mowa w pkt 3


� Zaznaczyć właściwe, a w przypadku opcji TAK uzupełnić informacje w tabeli





