Druk i dostawa wydawnictw oraz miesięcznika „Twój Doradca Rolniczy Rynek”
 na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą we Wrocławiu 
Postępowanie nr AG-312-9/17
Zakup, dostawa i montaż 4 stacji meteorologicznych zgodnych z załączoną specyfikacją służących do monitorowania suszy rolniczej oraz prowadzenia monitoringu agrofagów zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin
postępowanie nr AG-312-3/19


Załącznik nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: AG-312-3/19
Wymagania techniczne dla automatycznych stacji meteorologicznych

przeznaczonych do Systemu Monitoringu Suszy
	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Wartości wymagane TAK/NIE

(podać)
	OPIS



	1
	2
	3
	4

	1. Parametry ogólne

	1
	Datalogger z pamięcią wewnętrzną danych min. 10 MB FLASH (nie RAM), konfiguracja wejść pomiarowych:

•
min. 8 wejść analogowych uniwersalnych

0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,

•
min. 4 wejścia bezpośrednie Pt l00

•
min. 2 wejścia impulsowe - licznikowe

•
min. 2 wejścia częstotliwościowe

•
min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych

czujników (rozszerzenia zestawu czujników)

•
min. 1 złącze RS232 do obsługi oddalonych

czujników

•
możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby THETA (6 sygnałów napięciowych 0..1V), z pozostawieniem wolnych minimum czterech wejść analogowych uniwersalnych 

•
złącza komunikacyjne: ETHERNET, USB, RS232

•
wbudowane mechanizmy obsługi LAN, modemu 3G, modemu PSTN,

•
wbudowany stos protokołów TCP/IP

•
temperatura pracy: -40..+85 °C bez dodatkowego podgrzewania,

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

•
częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s,

•
częstotliwość zapisu od 1 min. do 3 godz.,

•
możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym,

•
tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma

•
możliwość bezpośredniego pobrania danych z loggera na nośnik typu USB-PenDrive bez użycia dodatkowego sprzętu (laptopa itp.). 

•
buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 3 dni buforowania danych), automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza
	
	

	2
	Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu akumulatorowego, wyposażona w ochronę przepięciową kat. B+C
	
	

	3
	Maszt o wysokości min. 12m, konstrukcja lekka z odciągami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny wiatrowej do ładowania akumulatorów oraz baterii słonecznej, masa i konstrukcja umożliwiająca ręczne opuszczanie do pozycji dostępnej z ziemi w celu serwisowania przyrządów. Montaż bez użycia sprzętu mechanicznego, konstrukcja spełniająca kryterium obiektu tymczasowego w myśl Prawa Budowlanego
	
	

	4
	Zestaw zasilający stację meteorologiczną zapewniający całoroczne użytkowanie stacji: w postaci panelu fotowoltaicznego o mocy min. 130W@1000W/m2, turbiny wiatrowej o mocy min. 350W@20m/s oraz odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniającego pracę stacji przynajmniej przez 100 godzin w czasie braku ładowania. Turbina wiatrowa zamontowana min. 2m powyżej wiatromierza.
	
	

	5
	Wiatromierz do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, zespolony, prędkość startu pomiaru prędkości: <0.5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe, podłączenie kablem transmisji szeregowej RS485 protokołem MODBUS-RTU lub sygnał analogowy, dokładność pomiaru prędkości min. 4% dla v>1 m/s, pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczość min. 1/64 kąta pełnego. Montaż na wysokości 10m npg.
	
	

	6
	Czujnik temperatury i wilgotności powietrza,

Pomiar temperatury: rodzaj elementu - Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, dokładność pomiaru +/- 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), wyjście: podłączenie 4‑przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotności: zakres wilgotności mierzonej 0-100 (%), dokładność ± 1% RH (0..90% RH), ± 2% RH (90.. 100% RH) @20 °C, wyjście napięciowe – szt. 1 

Montaż na wysokości 2m npg.
	
	

	7
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotności, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika szt. 1
	
	

	8
	Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 2m

Montaż na wysokości 2m npg.
	
	

	9
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury (+200 bis), z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika
	
	

	10
	Czujnik temperatury przygruntowej,

typu Pt 100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m

Montaż na wysokości 5 cm npg.
	
	

	11
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika
	
	

	12
	Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m

Montaż na głębokości 10 cm 
	
	

	13
	Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm2, pracujący w zakresie temperatur od 0 °C (wielkość opadu z rozdzielczością  0,1 mm). Montaż w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1 m npg.  – szt 2
	
	

	14
	Transfer danych (źródło):

•
Kanał podstawowy: modem 3G

•
Kanał lokalny: Ethernet

Przeznaczenie danych: serwer IUNG
	
	

	15
	Oprogramowanie do obsługi stacji i do transmisji danych przez moduł 3G, skonfigurowanie połączenia do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem 3G do bazy danych serwera Zamawiającego (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywać się co 10-15 min. Dla bezpieczeństwa danych - nie dopuszcza się transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera IUNG za pośrednictwem innego serwera.

Modyfikacja aplikacji serwerowej udostępniającej dane przez Internet - dopisanie 2 stacji pomiarowych będących przedmiotem zamówienia, do aplikacji www na serwerze Zamawiającego, wizualizowanych wspólnie ze stacjami dotychczas eksploatowanymi przez Zamawiającego.
	
	

	16
	Ogrodzenie stacji z elementów prefabrykowanych ocynkowanych, wysokość 170 cm, furtka z zamknięciem.

Wymiary ogródka meteorologicznego max. 7,5m x 7,5m
	
	

	2. Program pomiarowy stacji meteorologicznej

	1
	Parametry środowiskowe mierzone są przez czujniki pomiarowe, wymienione w pkt. 1.5 – 1.14  podłączone kablami do loggera pomiarowego (pkt. 1.1). 
	
	

	2
	Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjątkiem deszczomierzy, pracujących w cyklu 1-minutowym.
	
	

	3
	Czujniki są próbkowane w sposób ciągły co max. 3 sekundy. Próbki te są używane do wyznaczania wartości minimalnych, maksymalnych i średnich w danym cyklu pomiarowym (min. 200 próbek w cyklu pomiarowym).
	
	

	4
	Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysyłane do serwera:

•  Suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2 

•  Wilgotność względna powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza (czujnik „bis”) na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza na wysokości 5 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura gruntu na głębokości 10 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Prędkość wiatru – średnia, minimalna, maksymalna

•  Kierunek wiatru – średni, minimalny, maksymalny; uśrednianie kierunku – wektorowe

•  Napięcie zasilania (napięcie akumulatora buforującego) – wartość chwilowa
	
	

	3. Wymagania dotyczące montażu i ekspozycji czujników

	1
	Jeżeli Zamawiający nie określi inaczej, obowiązują wytyczne montażu i ekspozycji czujników określone przez WMO oraz IMGW, szczególnie w dokumencie: „Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” 
	
	

	2
	Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt (opis) zagospodarowania ogródka meteorologicznego oraz sposobu instalacji czujników. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zażąda wprowadzenia zmian.
	
	


Załącznik nr 2 do SIWZ
Postępowanie nr: AG-312-3/19
Formularz Oferty
	pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy


Wykonawca

	Nazwa
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres siedziby
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby)
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Telefon

Adres e-mail

Faks
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

	NIP

REGON
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisujący ofertę
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię, nazwisko, e-mail, telefon, fax)
	………………………………………………………….

………………………………………………………….


(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika)
OFERTA

dla 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8 

53-033 Wrocław

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę i montaż 4 stacji meteorologicznych zgodnych z załączoną specyfikacją służących do monitorowania suszy rolniczej oraz prowadzenia monitoringu agrofagów zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin”, składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Oferuję dostawę i montaż czterech stacji meteorologicznych zgodnie 
z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania za cenę:

brutto:
……………………………

(słownie: 
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….)
netto:
……………………………

(słownie: 
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….)
Stawka Vat:   ………….%

wartość VAT ……………………………

(słownie: 
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….)
Oferujemy dostawę i montaż czterech stacji meteorologicznych o parametrach określonych w poniższej specyfikacji.
	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Wartości wymagane TAK/NIE

(podać)
	OPIS



	1
	2
	3
	4

	4. Parametry ogólne

	1
	Datalogger z pamięcią wewnętrzną danych min. 10 MB FLASH (nie RAM), konfiguracja wejść pomiarowych:

•
min. 8 wejść analogowych uniwersalnych

0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,

•
min. 4 wejścia bezpośrednie Pt l00

•
min. 2 wejścia impulsowe - licznikowe

•
min. 2 wejścia częstotliwościowe

•
min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych

czujników (rozszerzenia zestawu czujników)

•
min. 1 złącze RS232 do obsługi oddalonych

czujników

•
możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby THETA (6 sygnałów napięciowych 0..1V), z pozostawieniem wolnych minimum czterech wejść analogowych uniwersalnych 

•
złącza komunikacyjne: ETHERNET, USB, RS232

•
wbudowane mechanizmy obsługi LAN, modemu 3G, modemu PSTN,

•
wbudowany stos protokołów TCP/IP

•
temperatura pracy: -40..+85 °C bez dodatkowego podgrzewania,

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

•
częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s,

•
częstotliwość zapisu od 1 min. do 3 godz.,

•
możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym,

•
tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma

•
możliwość bezpośredniego pobrania danych z loggera na nośnik typu USB-PenDrive bez użycia dodatkowego sprzętu (laptopa itp.). 

•
buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 3 dni buforowania danych), automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza
	
	

	2
	Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu akumulatorowego, wyposażona w ochronę przepięciową kat. B+C
	
	

	3
	Maszt o wysokości min. 12m, konstrukcja lekka z odciągami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny wiatrowej do ładowania akumulatorów oraz baterii słonecznej, masa i konstrukcja umożliwiająca ręczne opuszczanie do pozycji dostępnej z ziemi w celu serwisowania przyrządów. Montaż bez użycia sprzętu mechanicznego, konstrukcja spełniająca kryterium obiektu tymczasowego w myśl Prawa Budowlanego
	
	

	4
	Zestaw zasilający stację meteorologiczną zapewniający całoroczne użytkowanie stacji: w postaci panelu fotowoltaicznego o mocy min. 130W@1000W/m2, turbiny wiatrowej o mocy min. 350W@20m/s oraz odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniającego pracę stacji przynajmniej przez 100 godzin w czasie braku ładowania. Turbina wiatrowa zamontowana min. 2m powyżej wiatromierza.
	
	

	5
	Wiatromierz do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, zespolony, prędkość startu pomiaru prędkości: <0.5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe, podłączenie kablem transmisji szeregowej RS485 protokołem MODBUS-RTU lub sygnał analogowy, dokładność pomiaru prędkości min. 4% dla v>1 m/s, pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczość min. 1/64 kąta pełnego. Montaż na wysokości 10m npg.
	
	


	6
	Czujnik temperatury i wilgotności powietrza,

Pomiar temperatury: rodzaj elementu - Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, dokładność pomiaru +/- 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), wyjście: podłączenie 4‑przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotności: zakres wilgotności mierzonej 0-100 (%), dokładność ± 1% RH (0..90% RH), ± 2% RH (90.. 100% RH) @20 °C, wyjście napięciowe – szt. 1 

Montaż na wysokości 2m npg.
	
	

	7
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotności, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika szt. 1
	
	

	8
	Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 2m

Montaż na wysokości 2m npg.
	
	

	9
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury (+200 bis), z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika
	
	

	10
	Czujnik temperatury przygruntowej,

typu Pt 100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m

Montaż na wysokości 5 cm npg.
	
	

	11
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika
	
	

	12
	Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m

Montaż na głębokości 10 cm 
	
	

	13
	Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm2, pracujący w zakresie temperatur od 0 °C (wielkość opadu z rozdzielczością  0,1 mm). Montaż w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1 m npg.  – szt 2
	
	

	14
	Transfer danych (źródło):

•
Kanał podstawowy: modem 3G

•
Kanał lokalny: Ethernet

Przeznaczenie danych: serwer IUNG
	
	

	15
	Oprogramowanie do obsługi stacji i do transmisji danych przez moduł 3G, skonfigurowanie połączenia do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem 3G do bazy danych serwera Zamawiającego (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywać się co 10-15 min. Dla bezpieczeństwa danych - nie dopuszcza się transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera IUNG za pośrednictwem innego serwera.

Modyfikacja aplikacji serwerowej udostępniającej dane przez Internet - dopisanie 2 stacji pomiarowych będących przedmiotem zamówienia, do aplikacji www na serwerze Zamawiającego, wizualizowanych wspólnie ze stacjami dotychczas eksploatowanymi przez Zamawiającego.
	
	

	16
	Ogrodzenie stacji z elementów prefabrykowanych ocynkowanych, wysokość 170 cm, furtka z zamknięciem.

Wymiary ogródka meteorologicznego max. 7,5m x 7,5m
	
	

	5. Program pomiarowy stacji meteorologicznej

	1
	Parametry środowiskowe mierzone są przez czujniki pomiarowe, wymienione w pkt. 1.5 – 1.14  podłączone kablami do loggera pomiarowego (pkt. 1.1). 
	
	

	2
	Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjątkiem deszczomierzy, pracujących w cyklu 1-minutowym.
	
	

	3
	Czujniki są próbkowane w sposób ciągły co max. 3 sekundy. Próbki te są używane do wyznaczania wartości minimalnych, maksymalnych i średnich w danym cyklu pomiarowym (min. 200 próbek w cyklu pomiarowym).
	
	

	4
	Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysyłane do serwera:

•  Suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2 

•  Wilgotność względna powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza (czujnik „bis”) na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza na wysokości 5 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura gruntu na głębokości 10 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Prędkość wiatru – średnia, minimalna, maksymalna

•  Kierunek wiatru – średni, minimalny, maksymalny; uśrednianie kierunku – wektorowe

•  Napięcie zasilania (napięcie akumulatora buforującego) – wartość chwilowa
	
	

	6. Wymagania dotyczące montażu i ekspozycji czujników

	1
	Jeżeli Zamawiający nie określi inaczej, obowiązują wytyczne montażu i ekspozycji czujników określone przez WMO oraz IMGW, szczególnie w dokumencie: „Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” 
	
	

	2
	Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt (opis) zagospodarowania ogródka meteorologicznego oraz sposobu instalacji czujników. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zażąda wprowadzenia zmian.
	
	


Zaznaczenie „NIE” w którymkolwiek z punktów lub nie wpisanie żadnej informacji skutkować będzie odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

	Warunki gwarancji i serwisu

	Na zakupioną stację meteorologiczną udzielamy gwarancji (począwszy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) na okres …………………miesięcy.
Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 24 miesiące przy czym:

a) Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy okres gwarancji jego oferta zostanie odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

b) Jeżeli Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako nieodpowiadająca treści SIWZ.


3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku 
z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
4. Wybór niniejszej oferty:
 FORMCHECKBOX 


NIE prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług;
 FORMCHECKBOX 
3
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

	Lp.
	Nazwa (rodzaj)
	Wartość bez kwoty podatku

	1.
	
	

	…
	
	


5. Zamówienie zrealizujemy (zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację):
 FORMCHECKBOX 
3
BEZ udziału podwykonawców;

 FORMCHECKBOX 
3
z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

	Lp.
	Firma podwykonawcy
	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy

	1.
	
	

	…
	
	


(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postepowania – zgodnie 
z rozdziałem VI pkt 3 SIWZ)

6. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ 
i akceptuję go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty 
do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu 
i terminie przez niego wyznaczonym. 
7. Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.
8. Oświadczam, że wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego zostały uwzględnione.

9. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

10. Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
11. Oświadczam, że jestem: mikro/ małym/ średnim *, przedsiębiorstwem.

(Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
.
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)**


*     - niepotrzebne skreślić
**   - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.

Postępowanie nr: AG-312-3/19




        Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający

	Nazwa: 
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

	Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:
	Zakup, dostawę i montaż 4 stacji meteorologicznych zgodnych z załączoną specyfikacją służących do monitorowania suszy rolniczej oraz prowadzenia monitoringu agrofagów zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin




Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres pocztowy: 
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Telefon:

Adres e-mail:

Faks:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….


OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawę i montaż 4 stacji meteorologicznych zgodnych z załączoną specyfikacją służących do monitorowania suszy rolniczej oraz prowadzenia monitoringu agrofagów zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin”, oświadczamy, że:

1. brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) – zwana dalej Ustawą.
2. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia niżej wskazanym, podwykonawcom. 

 FORMCHECKBOX 

 TAK
 FORMCHECKBOX 
6 NIE

Podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

	Nazwa:
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Adres pocztowy: 
	…………………………………………………………

…………………………………………………………


Brak jest podstaw do wykluczenia ww. podwykonawców z postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

	
	


Instrukcja wypełniania:

1) wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.
Postępowanie nr: AG-312-3/19




        Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający

	Nazwa: 
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

	Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:
	Zakup, dostawę i montaż 4 stacji meteorologicznych zgodnych z załączoną specyfikacją służących do monitorowania suszy rolniczej oraz prowadzenia monitoringu agrofagów zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin




Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres pocztowy: 
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Telefon:

Adres e-mail:

Faks:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….


INFORMACJA WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę i montaż 4 stacji meteorologicznych zgodnych z załączoną specyfikacją służących do monitorowania suszy rolniczej oraz prowadzenia monitoringu agrofagów zgodnie z założeniami integrowanej ochrony roślin” informujemy, że należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), w skład której wchodzą:**
	L.p.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)


*     - niepotrzebne skreślić

**   - jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zobowiązany

jest wypełnić odpowiednio tabelę

Załącznik nr 5 do SIWZ

Postępowanie nr: AG-312-3/19
WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ………… 2019 r. we Wrocławiu

pomiędzy: Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, działającym na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 711 z późn. zm.) ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

NIP 8961000264, REGON 006011298, reprezentowanym przez:
Marka Tarnackiego – p.o. Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………….…………………………………..

z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………………., wpisaną pod nr KRS ………….… 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla ……………………… , …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP     ………………;  REGON  ……………….
reprezentowaną(ym) przez:

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

lub 

………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………, 
z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………………., działającym na podstawie wpisu 
do CEIDG
NIP     ………………;  REGON  ……………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr AG-312-3/19, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami) wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 1

Przedmiot umowy
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nowe (z bieżącej produkcji) 4 sztuki automatycznych stacji meteorologicznych, rok produkcji 2019 r. wraz z  wyposażeniem oraz zleca zamontowanie ogrodzenia zgodnie z ofertą z dnia…………..2019 r. i zestawieniem parametrów techniczno-jakościowych, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca niniejszej Umowy dokona na swój koszt:

1) ubezpieczenia  urządzenia do czasu dostawy u Zamawiającego

2) dostarczenia urządzenia Zamawiającemu i jego montażu

3) dostarczenia wydrukowanej instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim.

3. Wykonawca Zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie określonym w § 4 niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że wymienione w ofercie urządzenia, jego części składowe są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

5. Zamawiający zobowiązuje się urządzenia odebrać i zapłacić cenę określoną w § 3 ust.1.

§ 2

Terminy i warunki realizacji przedmiotu Umowy

1. Dostawa wraz z montażem urządzeń określonych w  § 1 ust. 1 niniejszej umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 

· powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie

· powiat średzki, województwo dolnośląskie

· powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie

· powiat lwówecki,  województwo dolnośląskie

2. O dokładnym terminie dostawy i montażu Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Dostawa, montaż, przekazanie do eksploatacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego nastąpi    w terminie nie później niż do dnia 30.09.2019 r.
4. Termin przekazania przedmiotu zamówienia do bieżącej eksploatacji ustala się na dzień jego zainstalowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

5. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dołącza następujące dokumenty:

· protokół odbioru z wypełnionymi danymi oferowanego sprzętu,

· instrukcję obsługi w języku polskim.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia musi zawierać dane identyfikacyjne: nr katalogowy producenta, nazwę producenta, typ, model i tym samym być zgodnym z przedmiotem zaoferowanym w ofercie przetargowej.

7. Osobą uprawnioną do odbioru sprzętu i podpisania protokołu odbioru końcowego ze strony Zamawiającego jest p. Roman Piątkowski – z-ca Dyrektora

8. Osobą uprawnioną do odbioru sprzętu i podpisania protokołu odbioru końcowego ze strony Wykonawcy jest .......................................

9. Za dzień wykonania postanowień Umowy uważa się datę określoną w protokole podpisanym przez strony umowy, stwierdzającym uruchomienie stacji. 
§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają cenę za urządzenia w kwocie:

netto………………… zł  / słownie:………………………………………………………………………….. zł …../100, 

brutto ……………….. zł/ słownie:…………………………………………………………………………... zł….../100 
w tym podatek VAT 23 % w kwocie……………zł /słownie:……………………………………………….. zł …/100

2. Powyższa kwota obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jego montażem i uruchomieniem (transport i ubezpieczenie do chwili odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony, oraz ewentualnym opłatami licencyjnymi i autorskimi, należnościami celnymi, załadunkiem i rozładunkiem  itp.).
3. Cena jest ryczałtowa i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 

4. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na jego konto, podane na prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 21 dni od daty jej  otrzymania, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5  niniejszej Umowy. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
5. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur      elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na konto Zamawiającego o nazwie…………………………Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.

7. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem w/w platformy. Może dostarczyć fakturę w formie papierowej do siedziby Zamawiającego, na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław. 

8. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia objęty umową będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub doręczenia faktury prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej, na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław. 

§ 4

Warunki gwarancji i serwisu

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość zakupionego urządzenia wraz z ogrodzeniem na okres……….miesięcy od daty jego dostawy, zainstalowania i uruchomienia. Gwarancja Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot określony w § 1ust.1 posiada gwarancję producenta i wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną określającą warunki gwarancji producenta urządzenia. 

3. Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na urządzenie wymienione w § 1ust.1 niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej.

4. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

5. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia drobnych usterek.

6. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego urządzenia. Przedstawiciel służb serwisowych zgłosi się do miejsca montażu zakupionego urządzenia. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do miejsca montażu urządzenia na koszt Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się stawić w  miejscu zamontowania użytkownika urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu usterki, nie później niż w ciągu 72 godzin (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia. 

8. Czas skutecznej naprawy nie może przekroczyć 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 21 dni roboczych, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.

§ 5
Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1 % ceny brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek;

3) opóźnienia w dostawie przekraczającej 30 dni, w wysokości 10% ceny brutto określonej w §3 ust.1 niniejszej Umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy;

4) odstąpienia  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust.1 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny brutto określonej w § 3 ust.1 z wyjątkiem przypadku określonego w ust.5;

2) zapłata wymienionych w § 5 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów Umowy;

3) kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy. 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

4. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sporne sprawy będą  starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe, sprawy konfliktowe skierują do sądu właściwego dla Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości bądź części. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
W załączeniu: 

Załącznik nr 1. Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych

Załącznik nr 2. Warunki gwarancji zawarte w formularzu ofertowym
WYKONAWCA  :                                                                                   ZAMAWIAJĄCY:

�	Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).


� Zaznaczyć właściwe, a w przypadku opcji TAK uzupełnić informacje w tabeli






