Sukcesywna dostawa oleju opałowego

na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Postępowanie nr AG.260.12.2020

Sukcesywna dostawa oleju opałowego 

na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Postępowanie nr AG.260.12.2020

                                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ
Postępowanie nr: AG.260.12.2020
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz DODR 
we Wrocławiu

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 50 m³ do kotłowni DODR, ul. Zwycięska 4,

53-033 Wrocław

2. Parametry oleju opałowego lekkiego dla kotłowni DODR we Wrocławiu.
	Właściwość:
	Parametry techniczne:

	​Gęstość w 15°C,  nie wyższa
	​860  kg/m3

	​Temperatura zapłonu, nie niższa
	​  56 °C

	​Temperatura płynięcia, nie wyższa
	​- 20 °C

	​Zawartość stałych  ciał obcych ,  nie wyższa 
	​24 mg/kg

	​Wartość opałowa, nie niższa
	​42,6 MJ/kg

	​Zawartość wody, nie wyższa
	​200 mg/kg

	​Zawartość siarki, nie wyższa
	​0,1 % 

	​Barwa
	​czerwona


3. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi 
i standardami jakościowymi w oparciu o obowiązujące normy techniczne.

4. Dostawa oleju opałowego nie może przekroczyć jednorazowo 20 m³

5. Dostarczony przedmiot zamówienia fakturowany będzie zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C.

6. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu:

1) certyfikat jakości przedmiotu zamówienia – kopię dokumentu potwierdzoną przez  Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
2) dokument, będący aktualnym na dzień dostawy wydrukiem cennika ze strony internetowej producenta oleju opałowego, potwierdzony przez Wykonawcę czytelnym podpisem 
i pieczątką firmową;
3) próbkę dostarczonego oleju opałowego - druga próbka zostanie pobrana w obecności Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa. Pojemniki na próbki zapewnia Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania na własny koszt oraz ryzyko oleju opałowego na pisemne zamówienie Zamawiającego stosownie do potrzeb oraz możliwości magazynowych.

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć zamówioną partię oleju w dni robocze  
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 700 do 1400
lub innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, maksymalnie do 72 godzin od chwili przesłania Wykonawcy zamówienia.

9. Zamawiający będzie składać Wykonawcy zamówienia pocztą elektroniczną lub faxem 
a Wykonawca potwierdzi pisemnie Zamawiającemu przyjęcie zamówienia. Zamówienie będzie zawierało oznaczenie miejsca dostarczenia oleju, jego rodzaj oraz ilość.

10. W przypadku zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż przewidziane umową, Wykonawcy nie przysługują uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

11. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych na własny koszt i ryzyko.

12. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania dostawy.

13. Ewentualne różnice ilościowo-rodzajowe oraz jakościowe przedmiotu zamówienia wyjaśniane będą na bieżąco po otrzymanej partii zamówienia.

14. Koszt ubezpieczenia, transportu oraz dostawy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 
po stronie Wykonawcy.

15. Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się autocysternami spełniającymi wymagania określone prawem w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych oraz w zakresie ochrony środowiska.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania każdorazowo od Wykonawcy okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny, którego numer musi być zgodny z numerem seryjnym licznika zainstalowanego w pojeździe dostawczym.

17. Każda dostawa przedmiotu zamówienia potwierdzana będzie Protokołem zdawczo-odbiorczym, który będzie zawierał: datę dostawy, ilość dostarczonego oleju, miejsce odbioru, informację dot. zgodności dostarczonego oleju opałowego z próbką oraz dołączone dokumenty wymienione w pkt 6.1) i 6.2).

18. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie każdorazowo w obecności pracownika Zamawiającego.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Postępowanie nr: AG.260.12.2020
Formularz Oferty

	pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy


Wykonawca

	Nazwa
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres siedziby
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres siedziby)
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Telefon

Adres e-mail

Faks
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

	NIP

REGON
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisujący ofertę
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię, nazwisko, e-mail, telefon, fax)
	………………………………………………………….

………………………………………………………….


(w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika)
OFERTA

dla 
Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

ul. Zwycięska 8 

53-033 Wrocław

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
2. Oferuję wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ przedmiotowego postępowania za cenę:

brutto:

…………………………… złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………)

w tym: 

netto:


…………………………… złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………)

podatek VAT

…………………………… złotych

(słownie:

…………………………………………………………………………)

- zgodnie z poniższym zestawieniem kosztów zamówienia

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

	Cena netto*
producenta 1m3oleju opałowego

[zł]
	Marża 

wykonawcy**

[%]
	Cena netto 1m3
z marżą
[zł]***
	Ilość
dostawy

[m3]
	Wartość netto
[zł]
	Stawka 
 VAT
	Wartość
podatku
VAT 

[zł]
	Wartość brutto
[zł]

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (3) x (4)
	(6)
	(7) = (5) x (6)
	(8) = (5) + (7)

	
	
	
	50
	
	23 %
	
	


* w kolumnie 1 należy podać cenę netto producenta 1m3 oleju opałowego obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu 
   tj. z dnia 13.11.2020 r.
** w kolumnie 2 należy podać wielkość marży Wykonawcy (wartość musi być liczbą dodatnią), która będzie stała przez okres obowiązywania umowy

*** w kolumnie 3 cena netto 1m3 oleju opałowego musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia

3. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku 
z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczam, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy począwszy 
od daty zawarcia umowy.

5. Wybór niniejszej oferty:

 FORMCHECKBOX 
1
NIE prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

 FORMCHECKBOX 
1
prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług i wskazujemy poniżej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku:

	Lp.
	Nazwa (rodzaj)
	Wartość bez kwoty podatku

	1.
	
	

	…
	
	


6. Zamówienie zrealizujemy (Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację):
 FORMCHECKBOX 
1
BEZ udziału podwykonawców;

 FORMCHECKBOX 
1
z udziałem niżej wskazanych podwykonawców

	Lp.
	Firma podwykonawcy
	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy

	1.
	
	

	…
	
	


(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, informacje o podwykonawcach należy zawrzeć w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postepowania).



Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację
7. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ 
i akceptuję go bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty 
do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu 
i terminie przez niego wyznaczonym. 
8. Oświadczam, że niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.
9. Oświadczam, że wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego zostały uwzględnione.
10. Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
11. Oświadczam, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.
12. Oświadczam, że jestem: mikro/ małym/ średnim *, przedsiębiorstwem.
(Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

13. Oświadczam, że moje dokumenty KRS/CEDIG są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony WWW …………………………………………
14. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
15.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)**


*     - niepotrzebne skreślić

** - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy
 Postępowanie nr: AG.260.12.2020




        Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający

	Nazwa: 
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

	Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:
	Sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu


Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres pocztowy: 
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Telefon:

Adres e-mail:

Faks:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….


OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, oświadczamy, że:

1. brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą.

2. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt V 1.2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania – zwanej dalej „SIWZ”.

3. powołujemy się  na zasoby niżej wskazanych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V.2. SIWZ w niżej wskazanym zakresie. 

 FORMCHECKBOX 
2 TAK
 FORMCHECKBOX 
 NIE

Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….

…………………………………………………………

	Adres pocztowy: 
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Zakres w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V.2. SIWZ
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….


Brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu z postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1Ustawy.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, oświadczamy, że podmioty wskazane powyżej będą brały udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, jako podwykonawcy, co najmniej w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt V 1.2.) SIWZ.

4. 3Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia niżej wskazanym, podwykonawcom. 

 FORMCHECKBOX 
4TAK
 FORMCHECKBOX 
 NIE

Podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

	Nazwa:
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	Adres pocztowy: 
	…………………………………………………………

…………………………………………………………


Brak jest podstaw do wykluczenia ww. podwykonawców z postępowania z powodu niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


	
	


Instrukcja wypełniania:

1) wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach.
2 Zaznaczyć właściwe, a w przypadku opcji TAK uzupełnić informacje w tabeli

3 W tym punkcie należy wskazać podwykonawców innych niż podmioty, o których mowa w pkt 3

4 Zaznaczyć właściwe, a w przypadku opcji TAK uzupełnić informacje w tabeli

Postępowanie nr: AG.260.12.2020




        Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający

	Nazwa: 
	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

	Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia:
	Sukcesywna dostawa oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu


Wykonawca

	Nazwa:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Adres pocztowy: 
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

	Telefon:

Adres e-mail:

Faks:
	………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….


INFORMACJA WYKONAWCY

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywną dostawę oleju opałowego na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu informujemy, że należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w skład której wchodzą:**

	L.p.
	Nazwa podmiotu
	Adres
	Telefon, fax, e-mail

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	


Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


*     - niepotrzebne skreślić

**   - jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy zobowiązany

jest wypełnić odpowiednio tabelę

Postępowanie nr: AG.260.12.2020












Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ   WYKONANYCH   LUB   WYKONYWANYCH   USŁUG

	L.p.
	Przedmiot

(rodzaj i miejsce wykonanych robót)
	Wartość zamówienia brutto
	Czas realizacji

(dzień–miesiąc–rok)
	Zamawiający
	Doświadczenie własne Wykonawcy / Wykonawca polega na wiedzy 
i doświadczeniu innych podmiotów *

	
	
	
	początek
	zakończenie
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	Własne / oddane do dyspozycji przez ………………………………… *

	2.
	
	
	
	
	
	Własne / oddane do dyspozycji przez ………………………………… *

	...
	
	
	
	
	
	Własne / oddane do dyspozycji przez ………………………………… *


UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne i jednoznaczne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie V.1.2) SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowodów czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

	……………………………………………

(miejscowość i data)
	.…………..………….…………………………………

(podpis i imienna pieczątka

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)


*       niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

Postępowanie nr: AG.260.12.2020
WZÓR UMOWY 
zawarta we Wrocławiu w dniu ………………….. roku, pomiędzy: 

Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
działającym na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 721 z późn. zm.) 
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław

NIP 8961000264, REGON 006011298, 

reprezentowanym przez:

Marka Tarnackiego – p.o. Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………….…………………………………..

z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………………., wpisaną pod nr KRS ………….… 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla ……………………… , …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP     ………………;  REGON  ……………….
reprezentowaną(ym) przez:

……………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

lub 

………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………, 
z siedzibą w ……………………, przy ul. ………………………., działającym na podstawie wpisu 
do CEIDG
NIP     ………………;  REGON  ……………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr AG.260.12.2020, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że zawarcie i wykonanie umowy nie narusza żadnych przepisów ani decyzji władz czy orzeczeń sądów, nie jest z nimi sprzeczne, ani nie powoduje naruszenia praw innych podmiotów, a także nie narusza postanowień umowy.

2. Zamawiający zamawia i zobowiązuje się do sukcesywnego zakupu i odbioru, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostawy oleju opałowego, do siedziby Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w § 2 oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że kupuje olej opałowy na potrzeby własne.
§ 2

Warunki wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, przy wykorzystaniu swojej wiedzy i zawodowego doświadczenia.

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać dokładnie wymaganiom Zamawiającego oraz musi być wolny od wad technicznych i prawnych.

3. Przedmiot zamówienia wykonany będzie zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi
i standardami jakościowymi w oparciu o obowiązujące normy techniczne.

4. Wykonawca dostarczał będzie olej opałowy lekki dla kotłowni DODR we Wrocławiu 
o podanych poniżej parametrach.

	Właściwość:
	Parametry techniczne:

	​Gęstość w 15°C, nie wyższa
	​860  kg/m3

	​Temperatura zapłonu, nie niższa
	​56 °C

	​Temperatura płynięcia, nie wyższa
	​-20 °C

	​Zawartość stałych ciał obcych, nie wyższa
	​24 mg/kg

	​Wartość opałowa, nie niższa
	​42,6 MJ/kg

	​Zawartość wody, nie wyższa
	​200 mg/kg

	​Zawartość siarki, nie wyższa
	​0,1 %

	​Barwa
	​czerwona


5. Dostawa oleju opałowego nie może przekroczyć jednorazowo 20 m³.

6. Dostarczony przedmiot zamówienia fakturowany będzie zgodnie z objętościowym systemem sprzedaży paliw opartym na m³ w temperaturze referencyjnej 15°C.

7. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu:

1) certyfikat jakości przedmiotu zamówienia – kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
2) dokument, będący aktualnym na dzień dostawy wydrukiem cennika ze strony internetowej producenta oleju opałowego, potwierdzony przez Wykonawcę czytelnym podpisem 
i pieczątką firmową;
3) próbkę oleju opałowego - druga próbka zostanie pobrana w obecności Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.

Pojemniki na próbki zapewnia Wykonawca.

8. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego dostarczania na własny koszt oraz ryzyko oleju opałowego na pisemne zamówienie Zamawiającego stosownie do potrzeb oraz możliwości przechowalniczych.

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczyć zamówioną partię oleju w dni robocze 
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 700 do 1400
w terminie do 72 godzin od chwili przesłania Wykonawcy zamówienia.

10. Zamawiający będzie składać Wykonawcy zamówienia pocztą elektroniczną lub faxem. Zamówienie będzie zawierało oznaczenie miejsca dostarczenia oleju, jego rodzaj oraz ilość.

11. W przypadku zakupu przez Zamawiającego mniejszych ilości przedmiotu zamówienia niż przewidziane umową, Wykonawcy nie przysługują uprawnienia do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

12. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 2 dni roboczych na własny koszt i ryzyko.

13. Wykonawca odpowiada za jakość i  terminowość wykonania dostawy.

14. Ewentualne różnice ilościowo-rodzajowe oraz jakościowe przedmiotu zamówienia wyjaśniane będą na bieżąco po otrzymanej partii zamówienia.

15. Koszt ubezpieczenia, transportu, dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego pozostaje po stronie Wykonawcy.

16. Zamawiający wymaga, aby dostawa przedmiotu zamówienia odbywała się autocysternami spełniającymi wymagania określone prawem w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych oraz w zakresie ochrony środowiska.                                                                                       
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania każdorazowo od Wykonawcy okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny, którego numer musi być zgodny
z numerem seryjnym licznika zainstalowanego w pojeździe dostawczym.

18. Każda dostawa przedmiotu zamówienia potwierdzana będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, który musi zawierać: datę dostawy, ilość dostarczonego oleju, informację dot. zgodności dostarczonego oleju opałowego z próbką oraz załączone dokumenty wymienione w § 2 ust. 7 
pkt 1) i 2).

19. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

§ 3

Termin obowiązywania umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy począwszy od dnia jej podpisania, 
z zastrzeżeniem, że ulega ona rozwiązaniu przed upływem wyżej wymienionego terminu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na jej sfinansowanie określonych w kwocie brutto w § 4 ust. 1 umowy.
§ 4

Wartość umowy i zasady rozliczania

1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie przedmiotu umowy maksymalne wynagrodzenie w kwocie …………… złotych netto (słownie: ………………………………………………), plus należny podatek VAT w kwocie …………… złotych (słownie: ………………………………………………), co daje wynagrodzenie brutto w wysokości …………… złotych (słownie: ………………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją dostaw objętych przedmiotem umowy w tym koszty ubezpieczenia, załadunku, transportu oraz rozładunku.
3. Należność Wykonawcy za poszczególne dostawy wyliczana będzie jako iloczynu ilości dostarczonego oleju opałowego, ceny jednostkowej netto producenta oleju z dnia dostawy, marży Wykonawcy oraz podatku VAT.
4. Marża Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie………% (słownie:…………………...……………………………………………………%).
5. Wynagrodzenie będzie płatne po każdorazowej dostawie partii oleju opałowego na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
6. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo podpisany przez umocowanych przedstawicieli Stron protokół odbioru partii oleju opałowego wraz z załączonym dokumentem, będącym aktualnym na dzień dostawy wydrukiem cennika ze strony internetowej producenta oleju opałowego potwierdzonym przez Wykonawcę czytelnym podpisem i pieczątką firmową oraz załączoną kopią certyfikatu jakości przedmiotu zamówienia potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
7. Faktura musi zwierać następujące dane Zamawiającego:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

53-033 Wrocław

NIP 896-10-00-264
8.  Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur      elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysyłanych na konto Zamawiającego o nazwie andrzej.janicki. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem w/w platformy. Może dostarczyć fakturę w formie papierowej do siedziby Zamawiającego, na adres wskazany w ust. 7. 
10. W przypadku złożenia reklamacji termin zapłaty wynagrodzenia ulega zawieszeniu i ponownie rozpoczyna swój bieg po rozpatrzeniu reklamacji od daty należytego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia objęty umową będzie płatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiającego lub doręczenia faktury prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej, na adres wskazany w ust. 7.
12. Za datę zapłaty strony będą uważały datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

14. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen spowodowanych zmianami przepisów określających wysokość należnego podatku VAT lub podatku akcyzowego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie – po uprzednim ich udokumentowaniu przez Wykonawcę.

§ 5

 Kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) 10 % wartości brutto zamówionej partii przedmiotu umowy w przypadku nieterminowej jego dostawy, tzn. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wyznaczonego terminu dostawy;

2) 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Kara umowna musi być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania albo zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku, dochodzone na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem dostawy lub rozpatrzenia reklamacji powyżej 5 dni roboczych,

2) po stronie Wykonawcy zaszły takie okoliczności, które mogą być podstawą braku gwarancji realizacji umowy (np. upadłość, likwidacja, ogłoszenie niewypłacalności Wykonawcy),

3) Wykonawca narusza ze swojej winy postanowienia umowy, a w szczególności nie spełnia świadczenia lub spełnia świadczenia w sposób nienależyty,

8. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących 
mu należności.

9. Niezależnie od uprawnień określonych w § 5 Zamawiający może korzystać z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi.

§ 6

Reklamacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia różnic ilościowych i jakościowych dostarczonego oleju opałowego.
2. Reklamacje będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie, w formie pisemnej pocztą elektroniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia przyczyn reklamacji, jednak w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu reklamacji należy do przedmiotu umowy.
§ 7

Przedstawiciele stron

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji odbioru towarów stanowiących przedmiotu umowy są:

1) ze strony Zamawiającego …………………………, tel. ………………, fax. ………………, e-mail ………………

2) ze strony Wykonawcy …………………………, tel. ………………, fax. ………………, 
e-mail ………………

2. W przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie drugiej Strony.
§ 8

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu do korespondencji.  W przypadku, gdy Strona nie dopełni powyższego obowiązku, korespondencja skierowana na poprzedni adres będzie uważana za doręczoną.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
§ 9
Ochrona danych osobowych

1. Realizacja umowy wymaga dostępu do danych osobowych (informacji i danych objętych wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych). Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności mogących dotyczyć pracowników Stron umowy oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach.

2. Obydwie Strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia prawne kroki w celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.

3. Jeśli obydwie Strony przekazują dane osobowe, zapewniają, że są do tego uprawnione. Strona przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy.

4. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi zabezpieczeniami.

5. W zakresie, w jakim obydwie Strony przetwarzają dane osobowe w ramach niniejszej umowy, są uprawnione do przechowywania danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami umowy, w celu ochrony praw obu Stron lub spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim strona przetwarza dane osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, występuje w charakterze administratora danych i przejmuje obowiązki prawne administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.

6. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi okolicznościami obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich danych, ich utratę lub zniszczenie), Strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem.

7. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze Stron uzyska informacje o: 

1) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; 

2) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie

3) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wówczas ta Strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia drugiej ze Stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji, przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi roszczeniami oraz postępowaniami.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Załącznik:
Nr 1 – kserokopia oferty Wykonawcy z dnia …………………… r.

WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

